[image: image1.jpg]


    

                                                                            04-320 Warszawa                                      tel./fax 22 610 57 92
                                                                            ul.Pokrzywnicka 12                                      GSM 602 28 68 59
                                                                            www.emel.waw.pl                                            emel@rubikon.pl 
[image: image2.jpg]EMEL



  
                                                      oferta firmy EMEL
[image: image3.jpg]


                                    04-320 Warszawa ul.Pokrzywnicka 12              tel./fax 22 610 57 92, GSM 602 28 68 59
                                    www.emel.waw.pl                                                                                   emel@rubikon.pl
[image: image4.jpg]EMEL




                                                                          oferta firmy EMEL

Wanny do pielęgnowania próbek
	Nr katalogowy
	W-300A

	Pojemność w litrach
	300

	Wymiary wewnętrzne
	

	Wymiary zewnętrzne
	700 x 1000 x 650 (h) mm.

	Termoregulator
	analogowy

	Moc grzałki 
	2000 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 40 °C

	Waga
	

	Cena netto
	2 100,00 PLN


[image: image5.jpg]



	Nr katalogowy
	W-550A

	Pojemność w litrach
	550

	Wymiary wewnętrzne
	

	Wymiary zewnętrzne
	800 x 1200 x 850 (h) mm.

	Termoregulator
	analogowy

	Moc grzałki 
	2000 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 40 °C

	Waga
	

	Cena netto
	2 350,00 PLN


[image: image6.jpg]



	Nr katalogowy
	W-300

	Pojemność w litrach
	300

	Wymiary wewnętrzne
	

	Wymiary zewnętrzne
	700 x 1000 x 650 (h) mm.

	Termoregulator
	cyfrowy

	Moc grzałki 
	2000 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 40 °C

	Waga
	

	Cena netto
	2 350,00 PLN


[image: image7.jpg]



	Nr katalogowy
	W-550

	Pojemność w litrach
	550

	Wymiary wewnętrzne
	

	Wymiary zewnętrzne
	800 x 1200 x 850 (h) mm.

	Termoregulator
	cyfrowy

	Moc grzałki 
	2000 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 40 °C

	Waga
	

	Cena netto
	2 600,00 PLN


[image: image8.jpg]



Wanny do pielęgnowania próbek
[image: image9.jpg]



	Nr katalogowy
	WDP-LC

	Pojemność w litrach
	550

	Wymiary wewnętrzne
	725 x 1130 x 690 (h) mm.

	Wymiary zewnętrzne
	800 x 1200 x 850 (h) mm.

	Termoregulator
	analogowy

	Moc grzałki 
	2000 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 40 °C

	Waga
	

	Cena netto
	665,00 EUR


	Nr katalogowy
	2.0401

	Pojemność w litrach
	207

	Wymiary wewnętrzne
	1000 x 500 x 415 (h) mm.

	Wymiary zewnętrzne
	1150 x 630 x 520 (h) mm.

	Termoregulator
	cyfrowy

	Moc grzałki 
	1500 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 35 °C

	Waga
	55 kg

	Cena netto
	2 075,00 EUR



	Nr katalogowy
	2.0402

	Pojemność w litrach
	230

	Wymiary wewnętrzne
	930 x 540 x 460 mm.

	Wymiary zewnętrzne
	1120 x 620 x 700 mm.

	Termoregulator
	cyfrowy

	Moc grzałki 
	1500 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 35 °C

	Waga
	30 kg

	Cena netto
	1 306,00 EUR



	Nr katalogowy
	B-140/P

	Pojemność w litrach
	1200

	Wymiary wewnętrzne
	

	Wymiary zewnętrzne
	150 x 100 x 88 (h) cm.

	Termoregulator
	cyfrowy

	Moc grzałki 
	2000 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 40 °C

	Waga
	

	Cena netto
	1 385,00 EUR



Wanny do pielęgnowania próbek
	Nr katalogowy
	B-140/P-L

	Pojemność w litrach
	1600

	Wymiary wewnętrzne
	

	Wymiary zewnętrzne
	200 x 100 x 80 (h) cm.

	Termoregulator
	cyfrowy

	Moc grzałki 
	2000 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 40 °C

	Waga
	

	Cena netto
	1 431,00 EUR



	Nr katalogowy
	B-140/P-M

	Pojemność w litrach
	750

	Wymiary wewnętrzne
	

	Wymiary zewnętrzne
	220 x 75 x 85 (h) cm.

	Termoregulator
	cyfrowy


	Moc grzałki 
	2000 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 40 °C

	Waga
	

	Cena netto
	1 408,00 EUR



	Nr katalogowy
	B-140/SS

	Pojemność w litrach
	750

	Wymiary wewnętrzne
	

	Wymiary zewnętrzne
	220 x 75 x 85 (h) cm.

	Termoregulator
	cyfrowy

	Moc grzałki 
	2000 W

	Zakres temperatury
	od temp. otoczenia do 40 °C

	Waga
	

	Cena netto
	1 664,00 EUR



Gwarancja: 12 miesięcy

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.

Ceny nie obejmują kosztów transportu.

17.02.2017. C16-0         







                                    04-320 Warszawa ul.Pokrzywnicka 12              tel./fax 22 610 57 92, GSM 602 28 68 59
                                    www.emel.waw.pl                                                                                   emel@rubikon.pl

                                    04-320 Warszawa ul.Pokrzywnicka 12              tel./fax 22 610 57 92, GSM 602 28 68 59
                                    www.emel.waw.pl                                                                                   emel@rubikon.pl


